## Лист1
22.01.2019
Технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ Міненерговугілля України
за 12 місяців 2018 p.
Енергокомпанії | Відпуск електро-енергії в мережу | Корисний відпуск електро-енергії | Звітна фактична величина ТВЕ |  | В тому числі |  |  |  | Фактична величина ТВЕ за 2017 рік
[5 empty] | Нормативна величина ТВЕ |  | Понаднормативна величина ТВЕ
| тис.кВтг | тис.кВтг | тис.кВтг | % | тис.кВтг | % | тис.кВтг | % | тис.кВтг | %
Всього по Україні | 143792066 | 129190764 | 16996413 | 11.82 | 19140125 | 13.311 | -2143712 | -1.4908 | 16787623 | 12.02
ДП "Енергоринок"(НЕК "Укренерго") | 146139295 | 142366005 | 3773290 | 2.58 | 3773290 | 2.582 | 0 | 0 | 3855255 | 2.71
Всього по обленерго в т.ч.: | 134382340 | 120836262 | 13222547 | 9.839 | 15366259.371 | 11.4347 | -2143712.371 | -1.5952 | 12931774 | 9.888
ПАТ "Вінницяобленерго" | 3497888 | 2977532 | 508852 | 14.547 | 567548 | 16.2254 | -58696 | -1.678 | 445136 | 12.947
ПАТ "Волиньобленерго" | 1834064 | 1620519 | 206325 | 11.25 | 268776 | 14.6547 | -62451 | -3.4051 | 216461 | 12.146
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 24265869 | 23108733 | 1133729 | 4.672 | 1405548 | 5.7923 | -271819 | -1.1202 | 1097471 | 4.634
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 3730963 | 3067493 | 643018 | 17.235 | 630597 | 16.9017 | 12421 | 0.33292 | 626433 | 16.494
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 2758535 | 2413650 | 333176 | 12.078 | 463485 | 16.8019 | -130309 | -4.7238 | 353684 | 13.24
ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 2177017 | 1805539 | 365965 | 16.81 | 443732 | 20.3826 | -77767 | -3.5722 | 394872 | 18.23
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 9019998 | 8220101 | 783494 | 8.686 | 721654 | 8.0006 | 61840 | 0.68559 | 783208 | 8.773
ПАТ "Київенерго" | 1923214 | 1829775 | 92813 | 4.826 | 202277 | 10.5177 | -109464 | -5.6917 | 670233 | 7.009
ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» | 8187504 | 7594756 | 589783 | 7.203 | 817547 | 9.9853 | -227764 | -2.7818
ПАТ "Київобленерго" | 7055834 | 5921237 | 1119747 | 15.87 | 1298637 | 18.4052 | -178890 | -2.5353 | 1132588 | 17.033
ПАТ "Кіровоградобленерго" | 2205213 | 1886347 | 307673 | 13.952 | 374141 | 16.9662 | -66468 | -3.0141 | 294970 | 13.743
ПАТ "Львівобленерго" | 4792708 | 4166903 | 611948 | 12.768 | 729169 | 15.2141 | -117221 | -2.4458 | 605626 | 13.115
ТОВ "Луганське ЕО"* | 1526137 | 1226092 | 291483 | 19.099 | 259586 | 17.0094 | 31897 | 2.09 | 261045 | 17.69
ПАТ "Миколаївобленерго" | 3025411 | 2609838 | 407635 | 13.474 | 439950 | 14.5418 | -32315 | -1.0681 | 406320 | 13.624
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 6702195 | 5764513 | 923323 | 13.776 | 1115133 | 16.6383 | -191810 | -2.8619 | 897092 | 13.692
ПАТ "Полтаваобленерго" | 5613057 | 5179175 | 412155 | 7.343 | 545623 | 9.7206 | -133468 | -2.3778 | 444173 | 7.941
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | 3452989 | 3157640 | 287192 | 8.317 | 378132 | 10.9509 | -90940 | -2.6337 | 310655 | 10.379
ПАТ "Рівнеобленерго" | 2338279 | 1994536 | 338312 | 14.468 | 419292 | 17.9316 | -80980 | -3.4632 | 339620 | 14.715
ПАТ "Сумиобленерго" | 2316260 | 2044224 | 257671 | 11.124 | 327422 | 14.1358 | -69751 | -3.0114 | 233488 | 10.283
ВАТ "Тернопільобленерго" | 1570456 | 1279746 | 278086 | 17.707 | 284572 | 18.1203 | -6486 | -0.413 | 267248 | 17.355
АК "Харківобленерго" | 7400263 | 6375314 | 1000713 | 13.523 | 1068736 | 14.4419 | -68023 | -0.9192 | 895025 | 12.471
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 2807658 | 2406300 | 390271 | 13.9 | 460242 | 16.3924 | -69971 | -2.4921 | 399178 | 14.51
ПАТ "Хмельницькобленерго" | 2599868 | 2184951 | 409044 | 15.733 | 439553 | 16.9067 | -30509 | -1.1735 | 390804 | 15.189
ПАТ "Черкасиобленерго" | 3331383 | 2860654 | 454118 | 13.632 | 473617 | 14.2168 | -19499 | -0.58531 | 456866 | 14.349
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 1595353 | 1316326 | 273028 | 17.114 | 309869 | 19.4232 | -36841 | -2.3093 | 264531 | 17.116
ПАТ "Чернігівобленерго" | 2045168 | 1757136 | 277074 | 13.548 | 332441 | 16.2549 | -55367 | -2.7072 | 265459 | 13.231
ДП "Регіональні електричні мережі" | 1454965 | 1423672 | 29529 | 2.03 | 39611 | 2.7225 | -10082 | -0.69294 | 30153 | 2.034
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" | 7563290 | 7499407 | 63266 | 0.836 | 106814 | 1.4123 | -43548 | -0.57578 | 54730 | 0.737
ВАТ ПЕМ "Енерговугілля" | 588372 | 584573 | 3609 | 0.613 | 5254 | 0.89297 | -1645 | -0.27959 | 3609 | 0.577
Атомсервіс | 791735 | 782091 | 9255 | 1.169 | 10473 | 1.3228 | -1218 | -0.15384 | 9115 | 1.256
ПАТ "Укрзалізниця" | 6100556 | 5679492 | 408388 | 6.694 | 416886 | 6.8336 | -8498 | -0.1393 | 368350 | 6.113
ЗАТ Енергія-Новий Розділ | 49117 | 44202 | 4848 | 9.87 | 3636 | 7.4027 | 1212 | 2.4676 | 6142 | 15.297
ТзОВ Енергія-Новояворівськ | 61021 | 53795 | 7024 | 11.511 | 6306 | 10.3341 | 718 | 1.1766 | 7489 | 12.655